陶发改项目〔2026〕141号

关于阿克陶县城市更新改造建设项目初步

设计的批复

- 阿克陶县住房和城乡建设局：

- 你单位《关于申请审批阿克陶县城市更新改造建设项目初步设计的请示》（陶建函字[2026]11号》）及西北宏晟工程设计咨询有限公司编制的初步设计文本、审查意见均收悉。经研究，现批复如下:

- 一、工程建设规模：对塔依社区地面硬化12800平方米,长廊(长廊，带顶,凳子,广告宜传牌、亭子、桌椅、廊道内外地面硬化、廊道周围健身器材、花坛等)、停车棚1730平方米，新建路灯40盏；和谐小区屋面防水改造20000平方米、硬化路面2000平方米、排水管道更新改造2000米；湖滨小区屋面防水改造2000平方米,排水管道更新改造1000米；幸福小区、幸福佳苑、晨光小区、民富小区、艾力夏提、幸福东路商住楼等小区公共设施及相关配套设施进行更新改造。

- 二、工程总概算：本项目总投资2600万元。其中：建筑工程费用2257.78万元，工程建设其他费用218.41万元，基本预备费123.81万元。

- 三、工程设计、施工必须满足国家和自治区有关节能、环保的要求。

- 四、项目法人：阿克陶县住房和城乡建设局。

- 五、项目代码：2606-653022-17-01-715233

- 项目实施中要严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制等制度，你单位要加强项目管理，抓紧做好各项施工前准备工作，确保项目尽早开工建设。严格按建设要求实施，并按要求报送项目建设进度。严禁超规模、超概算实施。

附件：阿克陶县城市更新改造建设项目概算表

2026年7月9日

阿克陶县发展和改革委员会         2026年7月9日印发

| 概 算 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阿克陶县城市更新改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工 器具购置 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值（元） |
| Ⅰ | 工程直接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 道路硬化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路硬化改造 | 384.80 |  |  |  | 384.80 | ㎡ | 14800.00 | 260.00 |
|  | 小计 | 384.80 | 0.00 | 0.00 |  | 384.80 |  |  |  |
| （二） | 供水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | dn63-dn160供水管 | 26.40 | 36.30 | 3.30 |  | 66.00 | m | 2200.00 | 300.00 |
| 2 | 阀门井更换 | 16.50 | 12.00 | 1.50 |  | 30.00 | 项 | 1.00 | 300000.00 |
| 3 | 道路恢复 | 91.08 |  |  |  | 91.08 | ㎡ | 3960.00 | 230.00 |
|  | 小计 | 133.98 | 48.30 | 4.80 |  | 187.08 |  |  |  |
| （三） | 排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | d160-d400排水管 | 45.60 | 62.70 | 5.70 |  | 114.00 | m | 3000.00 | 380.00 |
| 2 | 检查井更换 | 28.00 | 38.50 | 3.50 |  | 70.00 | 项 | 1.00 | 700000.00 |
| 3 | 道路恢复 | 124.20 |  |  |  | 124.20 | ㎡ | 5400.00 | 230.00 |
|  | 小计 | 197.80 | 101.20 | 9.20 |  | 308.20 |  |  |  |
| （四） | 消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | dn110消防管道 | 14.04 | 19.31 | 1.76 |  | 35.10 | m | 1950.00 | 180.00 |
| 2 | 阀门井更换 | 12.00 | 11.25 | 3.75 |  | 27.00 | 项 | 1.00 | 150000.00 |
| 3 | 微型消防站 | 30.00 | 41.25 | 3.75 |  | 75.00 | 座 | 3.00 | 250000.00 |
|  | 小计 | 56.04 | 71.81 | 9.26 |  | 137.10 |  |  |  |
| （五） | 屋面防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼房屋面防水 | 246.40 | 338.80 | 30.80 |  | 616.00 | ㎡ | 22000.00 | 280.00 |
|  | 小计 | 246.40 | 338.80 | 30.80 |  | 616.00 |  |  |  |
| （六） | 安防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小区门禁设施 | 42.00 | 57.75 | 5.25 |  | 105.00 | 套 | 7.00 | 150000.00 |
| 2 | 监控设施 | 42.00 | 57.75 | 5.25 |  | 105.00 | 套 | 7.00 | 150000.00 |
|  | 小计 | 84.00 | 115.50 | 10.50 |  | 210.00 |  |  |  |
| （七） | 长廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 长廊 | 158.00 |  |  |  | 158.00 | 项 | 1.00 | 1580000.00 |
|  | 小计 | 158.00 | 0.00 | 0.00 |  | 158.00 |  |  |  |
| （八） | 路灯照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯灯杆高度4m | 14.16 | 5.90 | 3.54 |  | 23.60 | 盏 | 40.00 | 5900.00 |
| 2 | 电缆YJV-0.6/1-3X6 | 3.96 | 1.65 | 0.99 |  | 6.60 | m | 600.00 | 110.00 |
| 3 | 保护管CPVC32 | 2.52 | 1.05 | 0.63 |  | 4.20 | m | 600.00 | 70.00 |
|  | 小计 | 20.64 | 8.60 | 5.16 |  | 34.40 |  |  |  |
| （九） | 垃圾收集设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾分类收集设施 | 63.00 | 26.25 | 15.75 |  | 105.00 | 套 | 7.00 | 150000.00 |
| 2 | 垃圾箱 | 2.30 |  |  |  | 2.30 | 个 | 50.00 | 460.00 |
| 3 | 废旧物品收集点 | 36.00 | 15.00 | 9.00 |  | 60.00 | 个 | 6.00 | 100000.00 |
|  | 小计 | 101.30 | 41.25 | 24.75 |  | 167.30 |  |  |  |
| （十） | 停车棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽车停车棚 | 31.14 | 12.98 | 7.79 |  | 51.90 | ㎡ | 1730.00 | 300.00 |
|  | 小计 | 31.14 | 12.98 | 7.79 |  | 51.90 |  |  |  |
| （十一） | 智慧工地基础配置费 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  | 工程直接费用合计 | 1417.10 | 738.43 | 102.25 | 0.00 | 2257.78 |  |  |  |
| Ⅱ | 第二部分：其他工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 28.32 | 28.32 |  |  |  |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  | 46.22 | 46.22 |  |  |  |
| 3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 7.99 | 7.99 |  |  |  |
| 4 | 工程勘察费 |  |  |  | 14.79 | 14.79 |  |  |  |
| 5 | 工程设计费 |  |  |  | 68.60 | 68.60 |  |  |  |
| 6 | 施工图预算编制费 |  |  |  | 6.86 | 6.86 | % | 10.00 |  |
| 7 | 竣工图编制费 |  |  |  | 5.49 | 5.49 | % | 8.00 |  |
| 8 | 环境评价费 |  |  |  | 3.36 | 3.36 |  |  |  |
| 9 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 3.36 | 3.36 |  |  |  |
| 10 | 工程保险费 |  |  |  | 4.54 | 4.54 | % | 0.30 |  |
| 11 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 7.57 | 7.57 | % | 0.50 |  |
| 12 | 招投标代理费 |  |  |  | 15.23 | 15.23 |  |  |  |
| 13 | 施工图审查费 |  |  |  | 1.69 | 1.69 |  |  |  |
| 14 | 造价咨询费 |  |  |  | 2.99 | 2.99 |  |  |  |
| 15 | 水土保持费 |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 218.41 | 218.41 |  |  |  |
| Ⅲ | 基本预备费 |  |  |  | 123.81 | 123.81 | 5.00% |  |  |
|  | 建设项目总投资 | 1417.10 | 738.43 | 102.25 | 342.22 | 2600.00 |  |  |  |