## Sheet0
阿克陶县辖区2月份双随机 一公开监督抽查结果
上级机构 | 单位名称 | 单位类型 | 单位地址 | 检查人（主） | 检查人（协） | 抽查类型 | 数据生成月份 | 工作日期月份 | 检查状态 | 检查结果状态 | 检查结果备注 | 评价总分
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县火炬燃气有限公司公格尔北路加气站 | 重点单位 | 阿克陶县公格尔北路 | 阿力木·麦麦提 | 高晓哲 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月17日 | 已检查 | 合格 | 检查合格。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县博远文化培训有限公司 | 一般单位 | 阿克陶县幸福东路13院二楼 | 孙应军 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月17日 | 已检查 | 合格 | 该场所已注销营业执照。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县鸿瑞桌球俱乐部 | 重点单位 | 阿克陶县人民东路55院10号楼201号 | 阿力木·麦麦提 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月04日 | 已检查 | 合格 | 检查合格。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县阳光商务宾馆 | 一般单位 | 阿克陶县乐陶苑西区2号楼 | 龙正伟 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月17日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、消防档案资料不完善；2、员工不懂操作消防设备；3、东侧安全出口锁闭；4、西侧疏散楼梯间堆放杂物；5、火灾报警系统声光报警器、消防广播未联动；6、室内消火栓水带卡簧损坏，无法满足正常出水；7、部分电线敷设不符合规范。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县部落台球俱乐部 | 一般单位 | 阿克陶县北大街 | 高晓哲 | 阿力木·麦麦提 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月17日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.员工掌握消防安全“四个能力”不足；2.消防档案资料填写不符合要求。3.防火巡查开展不彻底。4.人员密集场所内人员密集区域聚众吸烟。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县华豫宾馆 | 一般单位 | 江西一大道 | 阿力木·麦麦提 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月01日 | 已检查 | 责令限期整改 | 消防档案资料填写不符合要求。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县丽水嘉园小区 | 一般单位 | 阿克陶县人民东路174号 | 阿力木·麦麦提 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月21日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.未确定消防安全管理人，未开展防火巡查，未制订消防演练预案。2.五号楼部分火灾自动报警系统无法联动启动。3.消防控制室无人员值班。4.擅自停用地下停车场消火栓系统。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县白马宴会厅 | 一般单位 | 阿克陶县新华书店二楼 | 孙应军 | 高晓哲 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月26日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.员工掌握四个能力不足。2.防火门、应急照明疏散指示等消防设施损坏。3.室内消火栓系统停用，无水。
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县大少爷台球娱乐厅 | 重点单位 | 阿克陶县人民东路55院12号楼负一层 | 龙正伟 | 高晓哲 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年01月31日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、每日防火巡查、检查记录表未填写。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县再屯综合商住楼 | 一般单位 | 阿克陶县南大街 | 高晓哲 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1，消防灭火和应急疏散预案未制定；2，员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县兄弟台球厅 | 一般单位 | 克州阿克陶县北大街 | 龙正伟 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月02日 | 已检查 | 合格 | 检查合格。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶新县川南饭店 | 其他单位 | 新疆阿克陶县幸福东路108号绿源大厦一层 | 龙正伟 | 阿力木·麦麦提 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月02日 | 已检查 | 合格 | 该场所已转让给火盆特色火锅店 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶乐万家超市 | 其他单位 | 阿克陶县发展大厦一楼 | 高晓哲 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月24日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、超市内部分电线敷设未穿管保护。 （该场所不足200平方米）
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县大众宾馆 | 其他单位 | 阿克陶县解放北路 | 龙正伟 | 高晓哲 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月07日 | 已检查 | 合格 | 该建筑正在进行拆迁，该场所已停业 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县帝爵美容美发会所 | 其他单位 | 阿克陶县北大街32号楼101号 | 阿力木·麦麦提 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月05日 | 已检查 | 责令限期整改 | 部分电器线路敷设不符合要求。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 新疆援疆亲餐饮服务有限公司 | 其他单位 | 阿克陶县幸福东路15院103号 | 孙应军 | 高晓哲 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月23日 | 已检查 | 合格 | 经现场核实，该场所暂停营业。（该场所面积不足200平方米的九小场所）
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 中国石化销售有限公司新疆喀什石油分公司阿克陶县绿洲加油站 | 重点单位 | 阿克陶县公格尔北路21号 | 阿力木·麦麦提 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.消防档案资料填写不规范。2.部分消防标识脱落。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县飓风网咖店 | 重点单位 | 阿克陶县乐陶苑小区2号楼2楼商铺 | 龙正伟 | 阿力木·麦麦提 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月05日 | 已检查 | 合格 | 经检查发现该场所未营业。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县三星液化气有限责任公司 | 重点单位 | 阿克陶县皮拉力乡恰尔巴格村 | 孙应军 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 2022年每日防火检查、巡查记录表未填写。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县麦克慢摇吧 | 重点单位 | 阿克陶县白山路5院1号楼304号 | 孙应军 | 阿力木·麦麦提 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月16日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.每日防火巡查开展不彻底。2.消防演练预案与实际不符。3.消防档案资料填写不符合要求。4.部分烟感火灾报警记录未及时处理（酒吧属于在营业期间放烟雾时所报火灾报警） | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县玉麦乡农机加油站 | 重点单位 | 阿克陶县玉麦乡库尼沙克村8组 | 孙应军 | 阿力木·麦麦提 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月05日 | 已检查 | 合格 | 检查合格。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县买买提沙克加油站 | 重点单位 | 阿克陶县皮拉力乡二村 | 龙正伟 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月06日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、2022年消防档案资料填写不符合要求。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县恒林棉纺织有限公司 | 重点单位 | 阿克陶县轻工业园北区 | 孙应军 | 阿力木·麦麦提 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1,防火巡查开展不彻底；2,防火卷帘门地下未张贴禁止堆放杂物标识；3,随机抽查一位员工不会使用室内消火栓 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 中国石油新疆销售有限公司喀什石油分公司阿克陶加油站 | 重点单位 | 阿克陶县北大街 | 孙应军 | 高晓哲 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月17日 | 已检查 | 合格 | 检查合格。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县皮拉力乡加油站 | 重点单位 | 新疆克州阿克陶县皮拉力乡10村4组G-94号 | 阿力木·麦麦提 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月03日 | 已检查 | 合格 | 检查合格。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县鑫乐音乐餐厅 | 重点单位 | 阿克陶县人民东路乐陶苑小区 | 高晓哲 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月23日 | 已检查 | 合格 | 2022年1月28日，我大队经检查发现，该场所存在公众聚集场所擅自改扩建且未重新申请消防安全检查的违法行为，并于1月29日立案调查。该场所目前未营业，停业整改。
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县家宝贝游乐城 | 重点单位 | 阿克陶县北大街2院203室 | 高晓哲 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月23日 | 已检查 | 责令限期整改 | 后厨电气线路敷设不符合要求。
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县政府宾馆 | 重点单位 | 阿克陶县江西二大道 | 高晓哲 | 阿力木·麦麦提 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月17日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.消防演练预案与实际不符。2.吧台员工掌握消防四个能力不足。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 中国石油新疆销售有限公司喀什分公司阿克陶城西加油站 | 重点单位 | 阿克陶县汽车客运站旁 | 高晓哲 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月17日 | 已检查 | 合格 | 检查合格。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县红柳中学 | 重点单位 | 阿克陶县北大街 | 高晓哲 | 阿力木·麦麦提 | 日常抽查 | 2022年01月30日 | 2022年02月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.未建立消防档案资料。2.未明确消防安全管理人。 | 好