## Sheet0
阿克陶县辖区5月份双随机 一公开监督抽查结果
上级机构 | 单位名称 | 单位类型 | 单位地址 | 检查人（主） | 检查人（协） | 抽查类型 | 数据生成月份 | 工作日期月份 | 检查状态 | 检查结果状态 | 检查结果备注 | 评价总分
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县蓝色空间网咖 | 重点单位 | 新疆阿克陶县公格尔路民富小区4号楼一层门面 | 孙应军 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 每日防火巡查、检查填写不规范。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县恒林棉纺织有限公司 | 重点单位 | 阿克陶县轻工业园北区 | 孙应军 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、部分标识标牌脱落，管网无水流指示标识； 2、未定期开展灭火与应急疏散演练； 3、未定期开展员工消防安全培训，员工掌握四个能力不足。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县鸿瑞桌球俱乐部 | 重点单位 | 阿克陶县人民东路55院10号楼201号 | 龙正伟 | 高晓哲 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、每日放火检查、巡查记录表未填写，2、未定期开展消防灭火与应急疏散演练。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县大少爷台球娱乐厅 | 重点单位 | 阿克陶县人民东路55院12号楼负一层 | 孙应军 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 员工消防安全常识掌握不到位，日常防火巡查检查无记录 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 中共阿克陶县委员会、阿克陶县人民政府办公楼 | 重点单位 | 阿克陶县人民东路42院 | 龙正伟 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月20日 | 已检查 | 合格 | 检查合格 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县人民法院 | 一般单位 | 阿克陶县文化路 | 孙应军 | 高晓哲 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月23日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、员工对灭火与应急演练预案分工不明确。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县杆翻天台球俱乐部 | 一般单位 | 阿克陶县阿曼小区地下8号9号门面 | 龙正伟 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月23日 | 已检查 | 合格 | 该店铺已转让，现由卓友台球俱乐部进行装修改造 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县速七精选酒店 | 一般单位 | 新疆克州阿克陶县伊达商业中心1-109号 | 龙正伟 | 高晓哲 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月09日 | 已检查 | 合格 | 该场所未营业。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县丽水嘉园小区 | 一般单位 | 阿克陶县人民东路174号 | 高晓哲 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1未定期组织员工开展消防安全培训；2.每日防火检查、巡查记录未填写；3.未定期组织开展灭火与应急疏散演练预案； | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县兄弟台球厅 | 一般单位 | 克州阿克陶县北大街 | 高晓哲 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月25日 | 已检查 | 责令限期整改 | 经检查，该场所存在第二安全出口疏散楼梯间堆放杂物、1具灭火器保险装置脱落、部分电线敷设不符合消防技术标准等消防隐患违法行为，责令整改，并依法处理。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县绿柏餐厅 | 其他单位 | 阿克陶县团结路6号楼6-10号门面 | 高晓哲 | 龙正伟 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.部分电器线路敷设不符合要求；2.每日防火检查、巡查记录未填写；3.未开展灭火与应急疏散演练；（该场所属于九小场所） | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县阳光热力有限公司 | 其他单位 | 阿克陶县清真寺路92号 | 高晓哲 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月08日 | 已检查 | 合格 | 该单位目前处于停业状态。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县帝爵美容美发会所 | 其他单位 | 阿克陶县北大街32号楼101号 | 孙应军 | 高晓哲 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.员工掌握消防安全四个能力不足；2.部分电器线路未穿管保护。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 阿克陶县宝贝儿童服装城 | 其他单位 | 阿克陶县北大街（修造厂楼地下4号店） | 龙正伟 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月23日 | 已检查 | 合格 | 经现场核实，该场所已注销未营业。 | 好
克州消防支队阿克陶县消防大队 | 中华联合财产保险股份有限公司阿图什市支公司阿克陶县营销部 | 其他单位 | 阿克陶县镇政府路89号 | 高晓哲 | 孙应军 | 日常抽查 | 2022年04月29日 | 2022年05月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.每日防火巡查、检查记录表未填写，2.未定期开展灭火与应急演练。3.员工掌握消防安全四个能力不足， | 好