## 监督检查记录
阿克陶县辖区“双随机一公开”消防监督平台9月抽查结果
单位名称 | 承办人 | 场所地址 | 项目单位类别 | 任务检查结果
阿克陶县周大生珠宝专卖店 | 沈涛(主)、孙应军 | 阿克陶县人民东路2院2号楼（伊达南侧） | 其他单位 | 合格
阿克陶县二当家串串火锅店 | 孙应军(主)、龙正伟 | 阿克陶县乐淘苑西1号楼 | 其他单位 | 1.员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉；2.部分标识标牌未粘贴。
阿克陶县洪七公吃串串餐饮店 | 龙正伟(主)、孙应军 | 阿克陶县乐淘苑1号楼203号 | 其他单位 | 1.未定期组织开展消防安全教育培训；2.未定期组织开展消防演练；3.末端试水装置无标识标牌。
阿克陶县映山红幼儿园 | 阿力木·麦麦提(主)、龙正伟 | 阿克陶县文化西路教育局西侧 | 其他单位 | 合格
阿克陶县天龙饭店 | 龙正伟(主)、沈涛 | 阿克陶县幸福东路 | 其他单位 | 合格
阿克陶县全家乐超市 | 阿力木·麦麦提(主)、龙正伟 | 阿克陶县北大天山农贸市场一层 | 九小场所 | 合格
阿克陶县迎宾小区 | 沈涛(主)、龙正伟 | 阿克陶县北大街59院 | 一般单位 | 1.该多层建筑室内消火栓箱内未配备消防水带和水枪。
阿克陶县友谊小区(阿克陶县银星物业管理有限公司） | 龙正伟(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县团结路 | 一般单位 | 合格
阿克陶县农村信用联合社 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县发展大厦一层 | 一般单位 | 合格
阿克陶县鑫国荣办公用品店 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县人民东路（县政府大门左侧） | 一般单位 | 合格
阿克陶县刘德生霸王牛肉滋补火锅店 | 龙正伟(主)、阿力木·麦麦提 | 新疆阿克陶县人民东路乐淘苑小区1栋6号 | 一般单位 | 合格
阿克陶县绿源大厦 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县幸福路108号（客运站旁） | 一般单位 | 1.值班人员对控制柜操作不熟练。 2.防火巡查流于形式，未落实消防安全管理主体责任。 3.档案资料填写不规范。 4.未建立标准化手册。 5.无年度建筑消防设施检测报告。 6.物业人员对消防设施操作不熟悉。 7.未制定灭火疏散演练，未开展灭火疏散演练。 8.发电机排烟管未做防火罩。
阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 | 孙应军(主)、沈涛 | 阿克陶县北大街68号 | 一般单位 | 1.未开展有针对性的消防演练； 2.部分电气线路敷设不符规范。
阿克陶县之恒医院 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县团结北路21号楼（2.3楼） | 一般单位 | 合格
阿克陶湖畔桌球俱乐部 | 孙应军(主)、龙正伟 | 阿克陶县幸福东路31号际洲酒店1号楼4号门面 | 一般单位 | 合格
阿克陶县艾力大厦 | 孙应军(主)、龙正伟 | 阿克陶县客运站旁 | 一般单位 | 1. 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉； 2.消防档案资料填写不符合规定。
阿克陶县沐云阁足浴馆 | 龙正伟(主)、沈涛 | 阿克陶县乐陶苑西4负1层1号商铺 | 一般单位 | 1.未定期组织开展员工消防安全教育培训； 2.未定期组织开展消防演练； 3.消防档案资料记录表未填写； 4.消防广播未粘贴标识牌； 5.部分标识标牌粘贴错误。
阿克陶县兄弟台球厅 | 阿力木·麦麦提(主)、沈涛 | 克州阿克陶县北大街 | 一般单位 | 合格
阿克陶县恒丰棉麻有限公司轧花厂 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 新疆克州阿克陶县皮拉勒乡17村 | 重点单位 | 1.未开展员工岗前培训。 2.未开展消防演练。
阿克陶县金泰棉业有限责任公司 | 龙正伟(主)、沈涛 | 阿克陶县新塔尔乡18公里处 | 重点单位 | 1.未定期组织开展消防安全教育培训； 2.每日防火检查、巡查记录表未制定。
中国共产党阿克陶县委员会 | 沈涛(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县文化东路 | 重点单位 | 合格
阿克陶县人民政府 | 沈涛(主)、孙应军 | 阿克陶县文化东路 | 重点单位 | 1.未开展消防演练； 2.消防档案资料填写不符合规范。
阿克陶县天山农贸市场 | 沈涛(主)、龙正伟 | 阿克陶北大街18号院 | 重点单位 | 1.未组织开展消防安全培训及演练； 2.场所内部分电气线路敷设不符规范。
阿克陶县人民医院 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县文化路8号 | 重点单位 | 1.部分消防安全标识脱落。 2.控制室“十上墙”内容无行政许可法律文书。 3.发电机房无操作规程。 4.消防控制室值班记录与实际不符。 5.无年度检测报告。 6.试验消火栓无压力表。
阿克陶县巴仁乡中学 | 沈涛(主)、龙正伟 | 阿克陶县巴仁乡库尔干村9组 | 重点单位 | 1.员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉； 2.消防控制室值班记录表未及时填写； 3.部分防火门无标识。
阿克陶县梧桐中学 | 龙正伟(主)、孙应军 | 阿克陶县老城街124号 | 重点单位 | 1.未定期组织员工开展消防培训； 2.每日防火巡查、检查记录表填写不规范； 3.部分标识标牌未粘贴。
阿克陶县麦克慢摇吧 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县白山路5院1号楼304号 | 重点单位 | 1.控制室值班记录与实际不符。 2.每日防火巡查记录与实际不符。 3.用电不规范。 4.未签订维保合同，未出具检测报告。 5.一楼东侧无吊顶，喷淋为下垂式喷淋。
阿克陶县迪澳娱乐餐吧 | 阿力木·麦麦提(主)、沈涛 | 新疆克州阿克陶县人民东路阳光大厦负一层 | 重点单位 | 1.对建筑消防设施没做年度检测； 2.消防档案资料填写填写不符合要求； 3.员工培训记录应急疏散预案填写不符合要；
阿克陶县阿克陶宾馆 | 沈涛(主)、孙应军 | 阿克陶县人民东路42号 | 重点单位 | 1.每日巡查记录与实际不符； 2.消防控制室值班记录不完整
阿克陶县家宝贝游乐城 | 龙正伟(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县北大街2院203室 | 重点单位 | 1.未定期组织开展员工消防安全培训； 2.消防演练记录与实际不符。