## 监督检查记录
阿克陶县辖区2024年5月份“双随机、一公开”监督检查任务结果
单位名称 | 承办人 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 任务检查结果
阿克陶县诚鑫大厦 | 孙应军(主)、王国旗 | 阿克陶县客运站旁 | 其他单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 消防控制室“十上墙”内容填写不全
阿克陶县人力资源和社会保障局 | 沈涛(主)、孙应军 | 阿克陶县公格尔路 | 其他单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县厚道特色大盘鸡店 | 孙应军(主)、王国旗 | 阿克陶县团结路17号楼8号 | 九小场所 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县博威商行店 | 孙应军(主)、沈涛 | 阿克陶县北大街19号楼3号 | 九小场所 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县玛瑙美食 | 沈涛(主)、王国旗 | 幸福东路17院5号楼106室 | 九小场所 | 阿克陶县消防救援大队 | 1、部分消防安全标识脱落；2、部分电气线路未穿管保护
阿克陶县耐哉尔大厦 | 沈涛(主)、王国旗 | 阿克陶县幸福东路17院 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 应急广播标识脱落 2.人员“消防四个能力”不足
阿克陶县财政局家属院 | 沈涛(主)、孙应军 | 阿克陶县江西大道 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县艾力大厦 | 孙应军(主)、沈涛 | 阿克陶县客运站旁 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1、未开展有针对性的消防演练；2、部分电气线路敷设不符规范。
阿克陶县迪亚尔大厦 | 沈涛(主)、王国旗 | 阿克陶县北大街18号 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.消防控制室值班记录未及时填写 2.未开展针对性的消防演练 3.电气线路敷设不符合要求
阿克陶县绿源大厦 | 孙应军(主)、王国旗 | 阿克陶县幸福路108号（客运站旁） | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.消防档案填写不符合要求。2.部分应急广播标识脱落。
阿克陶县中心花园小区商住楼 | 孙应军(主)、王国旗 | 阿克陶县南大街 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.消防控制室值班记录未及时填写 2.部分电气线路敷设不符合要求。
阿克陶县丽水嘉园小区 | 沈涛(主)、孙应军 | 阿克陶县人民东路174号 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.未开展针对性的消防演练 2.部分常闭式防火门标识脱落
阿克陶县再屯综合商住楼 | 沈涛(主)、孙应军 | 阿克陶县南大街 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1、楼梯间送风设备未能正常联动且部分送风口百叶破损；2、单位日常防 火检查未按要求开展；3、部分消防标识脱落。
阿克陶县棚户区安置房 | 沈涛(主)、孙应军 | 阿克陶县团结路 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1. 防火巡查开展不彻底； 2.档案资料填写不规范
阿克陶县鸿瑞桌球俱乐部 | 沈涛(主)、王国旗 | 阿克陶县人民东路55院10号楼201号 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.疏散指示灯不亮2.未开展针对性的消防演练
阿克陶县速七精选酒店 | 沈涛(主)、王国旗 | 新疆克州阿克陶县伊达商业中心1-109号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.防火巡查流于形式 2.消防控制室“十上墙”内容填写不全。3.楼层显示 器标识脱落。
阿克陶县金皇族世家舞厅 | 孙应军(主)、沈涛 | 阿克陶县北大街59院201号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1、防火巡查流于形式； 2、部分电气线路敷设不符合规范。
阿克陶县维吾尔医医院 | 沈涛(主)、孙应军 | 阿克陶县人民东路166号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1、未定期开展消防演练； 2、部分电气线路敷设不符合规范。
阿克陶县科邦锰业有限责任公司 | 孙应军(主)、沈涛 | 阿克陶县奥依塔克镇重工业园区 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 员工消防安全培训不到位，部分人员未掌握消防 “四个能力”2.消防档 案资料填写不规范。
阿克陶县儿童福利院 | 孙应军(主)、沈涛 | 阿克陶县人民东路162院 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.电气线路敷设不符合要求 2.消防档案填写不规范。
阿克陶县康体健身俱乐部 | 孙应军(主)、沈涛 | 阿克陶县诚信街1院迪亚尔高层1号楼401号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1、每日防火巡查流于形式；2、部分电气线路敷设不符合规定。
阿克陶县八号台球俱乐部 | 孙应军(主)、沈涛 | 阿克陶县幸福东路13号院1号楼201室 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1、消防档案填写不规范； 2、未定期开展消防演练； 3、声光报警器标识牌 破损。
阿克陶县中心敬老院 | 孙应军(主)、王国旗 | 阿克陶县光明东路 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.防火巡查流于形式2.部分电气线路敷设不符合要求
阿克陶县发展大厦 | 孙应军(主)、沈涛 | 阿克陶县城东新区人民东路(气象局旁) | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1、未定期开展消防安全培训；2、部分消防设施标识标牌破损。
阿克陶县井冈山幼儿园 | 沈涛(主)、孙应军 | 阿克陶县阿克陶镇创业路30号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 消防档案填写不规范