## 监督检查记录
阿克陶县辖区2024年8月份“双随机、一公开”监督检查结果
单位名称 | 承办人 | 场所地址 | 检查单位 | 任务检查结果
新疆标越休闲娱乐有限责任公司 | 沈涛(主)、阿力木·麦麦提 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民东路7院1号楼102室 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县蜀门串串香火锅店 | 沈涛(主)、阿力木·麦麦提 | 新疆克州阿克陶县人民东路乐陶苑小区2号楼1层3号商铺 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县碟滋味串串香火锅 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 新疆克州阿克陶县乐陶苑东2楼4号 | 阿克陶县消防救援大队 | 1、未开展有针对性的消防演练； 2、部分电气线路敷设不符要求
阿克陶县石榴茶餐厅 | 沈涛(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县乐陶苑东一楼五号门面 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县晶元宝超市 | 沈涛(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县亚格恰克路58号 | 阿克陶县消防救援大队 | 无消防设施器材定期维修保养记录
克州富利民服装有限责任公司 | 阿力木·麦麦提(主)、高晓哲 | 阿克陶现皮拉勒乡（城北轻工业园区） | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县嘉新网吧 | 阿力木·麦麦提(主)、沈涛 | 阿克陶县人民东路55院13号楼13-202号门面房 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.吧台附近部分电气线路敷设不符合要求。2. 部分新入职员工未开展岗前消防安全培训。
阿克陶县澄赞咖啡厅 | 沈涛(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县幸福东路17院5号楼2楼101室 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.未扎实开展员工消防演练；2.该咖啡厅后厨一室内消火栓被遮挡（无法 立即整改）；3.后厨防火门未保持完好有效，已不具备防火功能；4.风机房内设置库房，堆放杂物。
阿克陶县上林纺织有限公司 | 沈涛(主)、阿力木·麦麦提 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村3组34号 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.防火巡查记录与实际不。2.无建筑消防设施年度检测报告。3.消防控制室值班室人员对控制室值班人员对消防设施操作不熟练。
阿克陶县中心粮食储备库第一仓库 | 沈涛(主)、高晓哲 | 阿克陶县阿克陶镇 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县渝江消防设备销售中心 | 沈涛(主)、孙应军 | 新疆克州阿克陶县团结南路5院1号楼102门面 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县迎宾小区 | 阿力木·麦麦提(主)、高晓哲 | 阿克陶县北大街59院 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.防火巡查记录本内容填写不全、规范。2.消防车通道标线褪色。
阿克陶县友谊小区(阿克陶县银星物业管理有限公司） | 沈涛(主)、孙应军 | 阿克陶县团结路 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县警苑小区（阿克陶县万鑫物业管理有限公司） | 阿力木·麦麦提(主)、沈涛 | 阿克陶县人民东路 | 阿克陶县消防救援大队 | 小区部分区域无消防车通道标识标线。
阿克陶县农村信用联合社 | 沈涛(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县发展大厦一层 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县玉麦农机加油站 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县玉麦镇库尼沙克村8组 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.未确定消防重点部位。 2.消防档案资料填写不符合要求。
阿克陶县荷花幼儿园 | 阿力木·麦麦提(主)、高晓哲 | 新疆克州阿克陶县江西一大道白山路新华书店旁 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.消防安全管理人职责不明确。2.暑假期间值班人员对消防设施不熟练。
新疆恒谷酒业有限公司 | 沈涛(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县塔尔乡阿克库木村3组15号 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县向日葵幼儿园 | 沈涛(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县人民东路33号 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县脉喜酒吧 | 阿力木·麦麦提(主)、沈涛 | 阿克陶县人民东路乐陶苑小区10号楼202号 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
克州中石油销售有限公司阿克陶核桃园加油站 | 阿力木·麦麦提(主)、沈涛 | 阿克陶县迎宾路26号 | 阿克陶县消防救援大队 | 部分新入职员工未开展岗前消防安全培训
阿克陶县雪莲花幼儿园 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县北大街55院 | 阿克陶县消防救援大队 | 与红柳中学共用消防水池泵房，但未签订消防设施共用联勤联动协议。
阿克陶县小胡杨小学 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县北大街27号 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.无消防控制室值班记。2.无重点部位巡查记录3.消防控制室值班人员不具备消防设施操作能力。5.无消防档案资料。（或无法提供）
阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 | 沈涛(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县丝路佳苑社区 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.未定期开展防火巡查。 2.无消防控制室值班记。3.值班人员对自动消防设施操作不熟练。4.无消防演练档案资料。5.未落实消防安全主体责任。
阿克陶县奥依塔克镇加油站 | 沈涛(主)、孙应军 | 新疆克州阿克陶县奥依塔克镇奥依塔克村7小队（交警中队对面） | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县雪松中学 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县人民东路37号 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.暑假期间未开展有针对性的防火巡查。2.防火巡查记录与实际不符。3.暑假期间，教职工未开展有针对性的消防演练。
阿克陶县阿克陶镇学校 | 阿力木·麦麦提(主)、高晓哲 | 阿克陶县阿克陶镇 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.防火巡查记录与实际不符。2.未落实消防管理主体责任。3.防火巡查流于形式。
阿克陶县中等职业技术学校 | 沈涛(主)、高晓哲 | 阿克陶县城北轻工业园区内 | 阿克陶县消防救援大队 | 1、未定期开展消防演练，且无演练记录；2、部分电气线路敷设不符要求
中国人民政治协商会议新疆阿克陶县委员会 | 阿力木·麦麦提(主)、高晓哲 | 阿克陶县人民广场对面 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
中国电信股份有限公司阿克陶分公司 | 阿力木·麦麦提(主)、沈涛 | 阿克陶县南大街14号 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格