## 监督检查记录
阿克陶县辖区“双随机一公开”消防监督平台2月抽查结果
单位名称 | 承办人 | 场所地址 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果
阿克陶县恰尔隆镇昆仑佳苑农村幸福大院 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县恰尔隆镇致富路11号 | 阿克陶县消防救援大队 | 亚合甫江·依斯拉依 | 13899495372 | 合格
阿克陶县天龙饭店 | 王国旗(主)、孙应军 | 阿克陶县幸福东路 | 阿克陶县消防救援大队 | 王建红 | 18199726133 | 合格
阿克陶县小许大肉店 | 孙应军(主)、王国旗 | 新疆克州阿克陶县诚信街1院2号楼105号商铺 | 阿克陶县消防救援大队 | 许明会 | 13779611146 | 合格
阿克陶县陶醉丝绸布料店 | 王国旗(主)、阿力木·麦麦提 | 新疆克州阿克陶县和谐小区59号楼111号门面 | 阿克陶县消防救援大队 | 阿依奴尔·居麦 | 15809087604 | 合格
阿克陶县富华新起点服装店 | 王国旗(主)、高晓哲 | 阿克陶县北大街21号 | 阿克陶县消防救援大队 | 刘云飞 | 15719021708 | 1.办公室内电气线路敷设不符合要求。
阿克陶县民意药店 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 新疆克州阿克陶县慕士塔格路和谐小区8楼13号院 | 阿克陶县消防救援大队 | 阿依祖拉木·麦麦提 | 13899494981 | 合格
阿克陶县吐依洪日用百货商店 | 王国旗(主)、孙应军 | 新疆克州阿克陶县和谐小区8-4号门面 | 阿克陶县消防救援大队 | 吐依洪·麦麦提 | 18299718084 | 合格
阿克陶县耐之用水暖管材料销售店 | 阿力木·麦麦提(主)、王国旗 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县湖滨西区16号楼9号门面房 | 阿克陶县消防救援大队 | 图尔贡·如孜 | 13209087077 | 合格
阿克陶县凉爽形象设计美容工作室 | 王国旗(主)、高晓哲 | 新疆克州阿克陶县和谐小区53号楼113号门面 | 阿克陶县消防救援大队 | 阿依沙丽肯·居热 | 13899482259 | 合格
阿克陶县志向凉皮店 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 新疆克州阿克陶县和谐小区5号楼1号商铺 | 阿克陶县消防救援大队 | 艾海提江·阿布都克力木 | 18099086455 | 合格
阿克陶县耐哉尔大厦 | 王国旗(主)、高晓哲 | 阿克陶县幸福东路17院 | 阿克陶县消防救援大队 | 王成勇 | 13809989602 | 1.防火检查记录未按时填写；2.部分电气线路敷设不符合要求；3.灭火和应急疏散预案未及时更新
阿克陶县依达小区高层住宅楼 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县北大街 | 阿克陶县消防救援大队 | 司马义·伊达 | 13394906888 | 1.未定期开展消防演练；2.消防档案资料填写不规范；3.消防控制室值班 人员未取得消防设施操作员证。
阿克陶县民悦府小区（新疆长留物业服务有限公司） | 王国旗(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县建设东路 | 阿克陶县消防救援大队 | 吾拉音·米舍提 | 15276535590 | 1.未对员工开展岗前培训；未确定消防安全管理人；未按规定开展消防演 练；2.消防控制室无人员值班或值班人员未取得消防设施操作员证；3.湿式报；警阀组压力表压力为 0；
阿克陶县乐陶苑小区 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县人民东路 | 阿克陶县消防救援大队 | 王成勇 | 13809989602 | 1.未定期开展防火巡查；2.消防档案资料填写不符合要求；
阿克陶县迪亚尔大厦 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县北大街18号 | 阿克陶县消防救援大队 | 阿不都外力·阿不都许库 | 13809986212 | 每日防火巡查制度流于形式。
阿克陶县绿源大厦 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县幸福路108号（客运站旁） | 阿克陶县消防救援大队 | 帕尔哈提·阿布都热西提 | 13039431026 | 1.防火巡查记录填写不规范；2.消防演练填写不规范。
阿克陶县中心花园小区商住楼 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县南大街 | 阿克陶县消防救援大队 | 艾力·吐尔地 | 13209087779 | 未开展防火巡查或防火巡查流于形式。
阿克陶县阳光丽景小区（阿克陶县坤瑞物业服务管理有限公司） | 阿力木·麦麦提(主)、高晓哲 | 阿克陶文化路 | 阿克陶县消防救援大队 | 廖乔 | 18309087170 | 1.消防控制室无人员值班；2.火灾自动报警系统故障。
阿克陶县再屯综合商住楼 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县南大街 | 阿克陶县消防救援大队 | 沙艾提汗.买买提吐地 | 13179866212 | 三楼电梯，商业与住宅共用一部电梯；
阿克陶县棚户区安置房 | 王国旗(主)、孙应军 | 阿克陶县团结路 | 阿克陶县消防救援大队 | 托合提·依萨克 | 15209089216 | 1.消防车通道标线褪色。
中共阿克陶县委员会办公楼 | 阿力木·麦麦提(主)、王国旗 | 阿克陶县文化东路 | 阿克陶县消防救援大队 | 杨闫 | 18690833789 | 合格
阿克陶县小石榴幼儿园 | 孙应军(主)、王国旗 | 阿克陶县诚信街6院4号 | 阿克陶县消防救援大队 | 阿依吐逊·阿不力孜 | 13779616022 | 1 每日防火巡查未按时开展 2.消防控制室十上墙制度填写不全
中国联合网络通信有限公司阿克陶县分公司 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县人民西路52号 | 阿克陶县消防救援大队 | 汪娟 | 15699084029 | 合格
克州中石油销售有限公司阿克陶核桃园加油站 | 阿力木·麦麦提(主)、王国旗 | 阿克陶县迎宾路26号 | 阿克陶县消防救援大队 | 张增疆 | 18999080159 | 未对新入职员工开展消防安全培训。
国网克州供电公司（220千伏奥依塔克变电站） | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县工业园区 | 阿克陶县消防救援大队 | 艾买提江·阿西木 | 13899492391 | 合格
阿克陶县奥依塔克镇加油站 | 阿力木·麦麦提(主)、高晓哲 | 新疆克州阿克陶县奥依塔克镇奥依塔克村7小队（交警中队对面） | 阿克陶县消防救援大队 | 阿不力克木·克热木 | 18699855640 | 合格
阿克陶县雪松中学 | 阿力木·麦麦提(主)、高晓哲 | 阿克陶县人民东路37号 | 阿克陶县消防救援大队 | 曾磊 | 18997509911 | 1.对消防重点部位未开展针对性的防火巡查；2.寒假期间未开展针对性的演练。
阿克陶县科邦锰业有限责任公司 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县奥依塔克镇重工业园区 | 阿克陶县消防救援大队 | 宫清颗 | 18196182929 | 合格
阿克陶县帕米尔文旅投资发展集团有限公司（帕米尔国际大酒店） | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县光明东路59院 | 阿克陶县消防救援大队 | 尹新龙 | 13899487586 | 1.后厨抽油烟机未及时清理；2.未对新入职员工开展消防安全培训；
阿克陶县金泰棉业有限公司 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县新塔尔乡18公里处 | 阿克陶县消防救援大队 | 陈忠福 | 13667595678 | 合格
阿克陶县新伴福综合商店 | 阿尔孜曼别提·赛皮丁、邓兴儒 | 新疆克州阿克陶县毛达湾昆仑佳苑17-1-202号 | 阿克陶县恰尔隆镇消防工作站 | 鲜尔布·塔什拜克 | 19990423846 | 合格
阿克陶县才能百货店 | 邓兴儒、阿尔孜曼别提·赛皮丁 | 新疆克州阿克陶县毛达湾昆仑佳苑17-1-202号 | 阿克陶县恰尔隆镇消防工作站 | 艾依鲜·穆太力普 | 18209087939 | 合格
阿克陶县每天期待生面加工店 | 米尔阿迪力·居尔艾提、图尔地古丽·麦麦提 | 新疆克州阿克陶县奥依塔克镇奥依塔克村4小队117号 | 阿克陶县奥依塔克镇消防工作站 | 布合力齐·托合提 | 13779618987 | 合格
阿克陶县河边电信业务代办店 | 图尔地古丽·麦麦提、米尔阿迪力·居尔艾提 | 新疆克州阿克陶县奥依塔克镇恰勒马艾日克村三大队314国道13号商铺 | 阿克陶县奥依塔克镇消防工作站 | 阿曼古丽·阿布力孜 | 18129181988 | 合格