## 安全生产检查问题隐患清单
阿克陶县辖区“双随机、一公开”安全生产2025年检查结果
序号 | 行业领域 | 隐患单位名称 | 隐患内容 | 整改措施 | 是否属于重大隐患 | 重大隐患判定标准 | 排查日期 | 整改时限 | 整改情况 | 检查单位 | 备注
1 | 餐饮 | 阿克陶县思泊湖牛肉面馆 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.1.16 |  |  | 州商务局、县商工局
2 | 餐饮 | 阿克陶县洪七公串串餐饮店 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.1.16 |  |  | 州商务局、县商工局
3 | 餐饮 | 阿克陶县旺百姓小厨 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.1.16 |  |  | 州商务局、县商工局
4 | 餐饮 | 阿克陶县山城春秋江湖菜 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.1.16 |  |  | 州商务局、县商工局
5 | 农贸市场 | 阿克陶县源泉投资开发有限责任公司 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.1.16 |  |  | 州商务局、县商工局
6 | 超市 | 阿克陶县货郎先生日用百货超市 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.1.16 |  |  | 州商务局、县商工局
7 | 超市 | 念念超市 | 大型商超未使用干粉灭火器 | 要及时配备 | 否 | 否 | 2025.1.16 | 2025.1.18 | 已整改 | 州商务局、县商工局
8 | 加油站 | 阿克陶县外环加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.1.16 |  |  | 州商务局、县商工局
9 | 加油站 | 中石油核桃园加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.1.23 |  |  | 县商工局
10 | 加油站 | 阿克陶县老城街加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.1.25 |  |  | 县商工局
11 | 加油站 | 阿克陶县玉麦农机加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.1.25 |  |  | 县商工局
12 | 快递 | 阿克陶县申通快递 | 灭火器没有按月检查登记 | 立即组织全面排查，对所有灭火器进行逐具检查，核实压力、外观等状态，补全过往缺失的检查登记记录，确保每台设备信息完整可追溯 | 否 | 否 | 2025.3.6 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
13 | 加油站 | 阿克陶县杏花加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.4.10 |  |  | 县商工局
14 | 加油站 | 阿克陶县奥依塔克镇加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.4.10 |  |  | 县商工局
15 | 快递 | 阿克陶县宏胜物流有限公司(韵达快递) | 1.两个灭火器压力已指向警示区 2.灭火器月检查卡未及时填写。 | 立即将这两个压力不足的灭火器撤离现场，更换为压力正常、针对“灭火器月检查卡未及时填写”问题 | 否 | 否 | 2025.5.4 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
16 | 加油站 | 中石油核桃园加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.5.4 |  |  | 县商工局
17 | 加油站 | 阿克陶县玉麦农机加油站 | 1.油罐区柴油罐铜锁损坏 2.油罐区汽油、柴油标识未标注 3.油罐裸露户外未做防护。 | 更换符合安全标准的新铜锁，确保锁具牢固可靠；立即制作符合安全规范的汽油、柴油专用标识牌，明确标注介质名称、危险特性、警示标志等信息，采用防护棚，需选用阻燃材料，高度和间距符合消防及操作规范，避免油罐受恶劣天气或外力撞击影响。 | 否 | 否 | 2025.5.4 | 2025.5.11 | 已整改 | 县商工局
18 | 加油站 | 中石化阿克陶县绿洲加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.6.8 |  |  | 县商工局
19 | 加油站 | 阿克陶县玉麦农机加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.6.10 |  |  | 县商工局
20 | 加油站 | 中石油核桃园加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.6.10 |  |  | 县商工局
21 | 加油站 | 阿克陶县外环加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.6.29 |  |  | 县商工局
22 | 加油站 | 阿克陶县皮拉力加油站 | 加油站配电室门没有关闭 | 立即安排专人关闭配电室门，检查门锁完整性，若门锁损坏需当场报修或更换，确保门能有效锁闭，防止再次出现未关情况 | 否 | 否 | 2025.6.29 | 2025.6.29 | 已整改 | 县商工局
23 | 加油站 | 阿克陶县老城街加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.6.29 |  |  | 县商工局
24 | 快递 | 京东快递 | 1.因正在搬家，存在监控设备为正常运行的现象。 2.因托盘不够，存在快递落地现象 | 督促企业抓紧时间搬完，保障监控设备正常运行，采购托盘避免出现快递落地现象。 | 否 | 否 | 2025.7.5 | 2025.7.20 | 已整改 | 县商工局
25 | 快递 | 极兔快递 | 1.因托盘不够，存在快递落地现象 2.因新搬过来，监控设备未连接公安网 | 督促企业抓紧时间搬完，保障监控设备正常运行，采购托盘避免出现快递落地现象。 | 否 | 否 | 2025.7.5 | 2025.7.20 | 已整改 | 县商工局
26 | 快递 | 京东快递 | 1.因托盘不够，存在快递落地现象 2.因新搬过来，监控设备未连接公安网 | 督促企业抓紧时间搬完，保障监控设备正常运行，采购托盘避免出现快递落地现象。 | 否 | 否 | 2025.7.14 | 2025.7.20 | 已整改 | 县商工局
27 | 快递 | 极兔快递 | 快递落地现象 | 督促企业现场整改，并要求保障以后不出现类此问题 | 否 | 否 | 2025.7.14 | 2025.7.14 | 已整改 | 县商工局
28 | 快递 | 申通快递 | 快递落地现象 | 督促企业现场整改，并要求保障以后不出现类此问题 | 否 | 否 | 2025.7.14 | 2025.7.14 | 已整改 | 县商工局
29 | 快递 | 顺通快递 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.7.15 |  |  | 县商工局
30 | 快递 | 邮政公司 | 无 |  | 否 | 否 | 2025.7.15 |  |  | 县商工局
31 | 快递 | 顺丰快递 | 1.灭火器自查记录不全 | 现场督促企业安排人整改问题，并要求保障以后不出现类此问题 | 否 | 否 | 2025.7.16 | 2025.7.16 | 已整改 | 县商工局
32 | 加油站 | 阿克陶县杏花加油站 | 未发现安全隐患 | 现场开展关于安全生产工作要求及安全操作知识方面的宣讲教育 | 否 | 否 | 2025.7.18 |  |  | 县商工局
33 | 加油站 | 阿克陶县外环加油站 | 未发现安全隐患 | 现场开展关于安全生产工作要求及安全操作知识方面的宣讲教育 | 否 | 否 | 2025.7.18 |  |  | 县商工局
34 | 加油站 | 皮拉勒乡加油站 | 1.灭火器设备日检记录不全。 2.大门口车俩识别器和人员识别器因断电，未正常运行。 | 现场督促企业安排电工维修电线，并要求保障识别器正常使用。 | 否 | 否 | 2025.7.18 | 2025.7.18 | 已整改 | 县商工局
35 | 加油站 | 阿克陶县外环加油站 | 1.办公区域卫生差 2.消防设备最近没有擦过，有灰尘 | 督促企业组织人员进行全面打扫卫生 | 否 | 否 | 2025.8.1 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
36 | 加油站 | 皮拉勒乡加油站 | 灭火器等消防设备自检记录不全 | 督促企业组织安全员进行自检 | 否 | 否 | 2025.8.1 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
37 | 加油站 | 阿克陶县外环加油站 | 1.配电室二氧化碳灭火器未按时日检 | 现场督促加油站负责安全生产工作人员现场整改，要求做好日常检查时并做好记录 | 否 | 否 | 2025.8.7 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
38 | 二手市场 | 阿克陶县皇佳二手车交易市场 | 1.灭火器日检记录不全。 2.消防栓被汽车挡住，存在安全隐患 3.大厅堆着易燃物，存在安全隐患 | 现场督促二手车交易市场员工对存在的问题进行整改，要求做好日常检查时并做好记录。 | 否 | 否 | 2025-08-07 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
39 | 加油站 | 阿克陶县杏花加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-08-07 |  |  | 县商工局
40 | 加油站 | 阿克陶县奥依塔克镇加油站 | 1.油罐井里有积水。 2.油罐区的各个油气标识不规范，需更换 | 1.现场督促加油站安全员对积水问题进行清理，要求做好日常检查及油管井里保持干净、干燥。 2.督促加油站负责人对模糊、破损的标志进行拆除，按新规范重新安装，并要求保障标识有效性 | 否 | 否 | 2025-08-08 | 2025.8.15 | 已整改 | 县商工局
41 | 快递 | 京东快递 | 1.配送车未按规范要求进入分拣场所，存在安全隐患。 | 督促京东快递负责人采购室内拉货车，按规范要求装卸快递进行配送。 | 否 | 否 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 已整改 | 县商工局
42 | 快递 | 极兔快递 | 1.通过查看监控发现，快件过安检时，负责看监控人员未按规定盯着安检机屏幕，存在东张西望、小动作频繁的现象。 2.分拣中心窗户的一扇窗扇快掉下来，存在安全隐患。 3.灭火器自查记录不全。 | 1.督促企业组织全部人员进行关于操作安检机方面的培训，保障安检机有人坐，盯着屏幕。 2。现场督促企业安排修理工维修窗户及安排员工补灭火器日检记录。 | 否 | 否 | 2025-08-14 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
43 | 快递 | 顺通快递 | 1.部分灭火器日检记录不全，部分新采购的灭火器未张贴日检记卡。 2.分拣中心内两个消火栓被传送带设备挡住，存在安全隐患。 | 1.现场督促企业安排员工补灭火器日检记录。 2.督促企业把传送带设备挪到离消火栓1.5米外的位置，并要求消防通道保持畅通。 | 否 | 否 | 2025-08-15 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
44 | 加油站 | 阿克陶县外环加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-08-30 |  |  | 县商工局
45 | 加油站 | 皮拉勒乡加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-08-30 |  |  | 县商工局
46 | 加油站 | 阿克陶县杏花加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-08-30 |  |  | 县商工局
47 | 加油站 | 皮拉勒乡加油站 | 0号柴油枪管子有漏油现象 | 现场督促企业安排安全员进行维修 | 否 | 否 | 2025-09-02 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
48 | 加油站 | 阿克陶县外环加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-09-02 |  |  | 县商工局
49 | 加油站 | 中石油核桃园加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-09-03 |  |  | 县商工局
50 | 快递 | 京东快递 | 1.存在三轮车开进仓库里装货现象 | 1.现场给企业进行安全教育，并要求立即整改问题。 2.要求企业以后用推车装货 | 否 | 否 | 2025-09-03 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
51 | 快递 | 极兔快递 | 1.存在部分灭火器过期 2.灭火器日检记录不全 | 1.现场督促企业安排人员对灭火器日检记录进行补全。 2.要求企业2025年9月8日之前更换灭火器 | 否 | 否 | 2025-09-03 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
52 | 快递 | 顺通快递 | 1.消火栓被传送带挡住，存在安全隐患 | 1.督促企业3天之内把传送带挪到其他不影响的位置去 | 否 | 否 | 2025-09-03 | 现场整改 | 期限整改，已整改 | 县商工局
53 | 加油站 | 中石化阿克陶县绿洲加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-09-03 |  |  | 县商工局
54 | 市场 | 阿克陶县惠民农贸市场 | 1.消防控制室没人值班，9月2-3日值班记录表不全。 2.大部分灭火器过期，需要更换 | 1.督促企业7天之内更换灭火器。 现场给企业人员进行安全生产教育工作，并要求消防值班室天天有人值班。 | 否 | 否 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 已整改 | 县商工局
55 | 市场 | 阿克陶县天山农贸市场 | 1.存在消防控制室存放其他无关东西 | 现场督促企业安排人员处理，并要求长期坚持 | 否 | 否 | 2025-09-03 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
56 | 快递 | 申通快递 | 1.快件过安检时，看监控人员存在看手机现象 | 现场给企业员工进行安全生产教育工作，并要求按照要求看监控，长期坚持。 | 否 | 否 | 2025-09-03 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
57 | 快递 | 顺通快递 | 1.消火栓被传送带挡住，存在安全隐患 | 1.督促企业3天之内把传送带挪到其他不影响的位置去 | 否 | 否 | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 已整改 | 县商工局
58 | 快递 | 阿克陶县申通快递 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-09-11 |  |  | 县商工局
59 | 快递 | 京东快递 | 部分灭火器月检记录不全 | 现场督促企业安排员工进行整改，并要求保障今后不要出现类此问题 | 否 | 否 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 已整改 | 县商工局
60 | 快递 | 顺丰快递 | 1、一个灭火器存在过压现象，需要更换 2、部分灭火器月检记录不全 | 现场督促企业安排员工进行整改，并要求保障今后不要出现类此问题 | 否 | 否 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 已整改 | 县商工局
61 | 快递 | 极兔快递 | 一个灭火器存在过压现象，需要更换 | 现场督促企业安排员工进行整改，并要求保障今后不要出现类此问题 | 否 | 否 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 已整改 | 县商工局
62 | 加油站 | 阿克陶县玉麦农机加油站 | 柴油加油枪管老化，存在漏油现象 | 现场督促企业安排安全员进行整改，并要求保障再次出现类此情况 | 否 | 否 | 2025-09-11 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
63 | 加油站 | 阿克陶县杏花加油站 | 1、配电室门口地上的绝缘脚垫不够，还存在堆放其他无关物品现象 | 现场督促企业安排安全员进行整改，并要求保障今后不要出现类此问题 | 否 | 否 | 2025-09-11 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
64 | 加油站 | 阿克陶县玉麦农机加油站 | 1、柴油加油枪老化，存在漏油现象，需更换 | 现场督促企业安排安全员进行整改，并要求保障今后不要出现类此问题 | 否 | 否 | 2025-09-12 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
65 | 加油站 | 阿克陶县杏花加油站 | 1、配电室门口地上的绝缘脚垫不够，还存在堆放其他无关物品现象 | 现场督促企业安排安全员进行整改，并要求保障今后不要出现类此问题 | 否 | 否 | 2025-09-12 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局
66 | 加油站 | 阿克陶县杏花加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-09-20 |  |  | 县商工局
67 | 加油站 | 阿克陶县外环加油站 | 进口值班室电线乱、卫生差 | 立即梳理所有电线，区分废弃与在用线路，废弃电线直接拆除并妥善处理，在用电线按“横平竖直”原则整理，使用绝缘线卡、线槽或线管规范固定，避免缠绕、垂落，配备专用清洁工具（如油污清洁剂、拖把、垃圾桶等），定点存放并保持工具本身干净 | 否 | 否 | 2025-09-20 | 立即整改 | 已整改 | 县商工局
68 | 加油站 | 阿克陶县皮拉力加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-09-20 |  |  | 县商工局
69 | 超市 | 念念超市 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 县商工局
70 | 商场 | 中心花苑地下商城 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 县商工局
71 | 商场 | 伊达商城 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 县商工局
72 | 市场 | 天山农贸市场 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 县商工局
73 | 市场 | 惠民市场 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 县商工局
74 | 餐饮 | 阿克陶县椒之宴串串火锅店 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-10-02 |  |  | 县商工局
75 | 餐饮 | 阿克陶县味富火锅美食 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-10-02 |  |  | 县商工局
76 | 加油站 | 阿克陶县杏花加油站 | 无 |  | 否 | 否 | 2025-10-04 |  |  | 县商工局
77 | 电动车上铺 | 阿克陶县跑能车业有限公司 | 1.门口乱拉电线， 2.废旧电动自行车杂乱，存在安全问题 | 1.对电线进行整治 2.对废旧电动自行车按要求进行排放 | 否 | 否 | 2025-10-04 | 现场整改 | 已整改 | 县商工局